**Informacje dotyczące pobierania próbek wody zimnej przez Klienta.**

**Badania mikrobiologiczne.**

**I. Pojemniki na badane próbki.**

 Wyłącznie sterylne, udostępnione przez Laboratorium ZWiK w Gostyniu.

 Próbki powinny być pobierane w dniu planowanego dostarczenia do laboratorium.

**II. Zalecane punkty pobierania próbek.**

 Do pobierania próbki wody wybieramy punkt probierczy (kran) na instalacji wody

 zimnej, w dobrym stanie technicznym.

**III. Przygotowanie punktu pobierania.**

 1. Zdjąć z kranu wszelkie urządzenia (perlatory, filtry, rurki przedłużające).

 Oczyścić z ewentualnych osadów czysta szczoteczką.

 2. Otworzyć częściowo zawór (średni przepływ) i odpuszczać wodę aż do osiągnięcia stałej

 temperatury (w celu usunięcia wody stagnującej w instalacji). W przypadku nowej lub

 dłuższy czas nieużywanej instalacji wodnej, pobranie powinno być poprzedzone

 płukaniem instalacji.

 3. Zamknąć zawór.

 4. Wylot metalowego kranu opalić chwilę płomieniem, w przypadku kranu lub końcówek

 wykonanych z materiałów syntetycznych, końcówkę należy zanurzyć lub spryskać

 środkiem dezynfekcyjnym, np. spirytusem, 5-10% r-rem chloru czynnego, alkoholu

 izopropylowego.

 5. Ponownie odkręcić kran tak, aby woda płynęła umiarkowanym strumieniem.

**IV. Pobieranie próbek.**

1. Pojemniki napełniamy wodą tak, by u góry została wolna przestrzeń z powietrzem, do

 wytłoczonej fabrycznie kreski.

 2. Nie dotykać wewnętrznej części korka oraz szyjki butelki, aby zminimalizować ryzyko

 zanieczyszczenia próbki.

 3. Pojemniki wyraźnie opisać z uwzględnieniem:

 - miejsca pobierania

 - daty

 - godziny.

**V. Transport próbek do laboratorium.**

 1. Do czasu dostarczenia próbka powinna być przechowywana w lodówce.

 2. Próbki transportować do laboratorium umieszczone w termotorbie z wkładem lodowym.

 3. Próbki należy dostarczyć w jak najkrótszym czasie od momentu pobrania, do 4h.

**VI. Przekazywanie próbek do badań.**

 Próbki wody do badań przyjmowane są w godzinach 7.00-10.00 w Laboratorium ZWiK

 w Gostyniu Sp. z o.o. przy ul. Nad Kanią 77 w Gostyniu.

**TERMIN DOSTARCZENIA PRÓBEK I ZAKRES WYKONYWANIA ANALIZ NALEŻY WCZEŚNIEJ UZGODNIĆ TELEFONICZNIE (65) 572 94 56.**

*Oświadczenie:*

*W przypadku gdy Zleceniodawca dostarcza próbki do badań, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników (w przypadku użycia przez Klienta własnych pojemników do badań fizyko-chemicznych). Odpowiednia adnotacja znajduje się na sprawozdaniu z badań oraz zleceniu. W sytuacji gdy próbkę pobiera Zleceniodawca wyniki badań mogą nie być użyteczne do zamierzonego zastosowania w obszarze regulowanym prawnie.*